## AUTOMATIZACION
SUPERVISOR | logger | SERIAL LOGGER | NOMBRE | INFORMACION | UBICACION | Sub-zona | ESTADO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE INSTALACIÓN | FECHA DE REPOSICIÓN | MODELO | RESISTENCIA | SUB ZONA | BATERIA | CANAL | SERIAL | RESISTENCIA | MODELO | FECHA INSTALACION | FECHA RENOVACION | ESTADO | FACTOR CALIBRACION | Zero Reading | CALIBRACION CAMPO | VERIFICACION OFICINA | CURVA DE CALIBRACION UNO | CURVA DE CALIBRACION DOS | COTA FONDO | PROFUNDIDAD INICIAL | COTA DEL SITIO DE INSTALACION | COTA TERRENO | COTA PIEZOMETRO | N | E | Z
GATEAWAY-103 | NODO 6 | 2267664 | PZ-06A | Vínculo | Zona VII F2 |  | Funcionando |  |  |  | Hilo vibratil 4500-s | 700 kPa | Subzona 1 | PZ-06 (A-B-C-D-E) | 1 | 2037168 | 700 kPa | Hilo vibratil 4500-s |  |  | Funcionando | -0.1887 |  | SI | CUMPLE | -0.19449 | 177.3693 | 2903 | 54 | 2958 | 2958 | 2904 | 88463.739 | 92991.177 | 2958
GATEAWAY-103 | NODO 6 | 2267664 | PZ-06B | Vínculo | Zona VII F2 |  | Funcionando |  |  |  | Hilo vibratil 4500-s | 700 kPa | Subzona 1 | PZ-06 (A-B-C-D-E) | 1 | 1628222 | 700 kPa | Hilo vibratil 4500-s |  |  | Funcionando | -0.1702 |  | SI | CUMPLE | -0.17591 | 163.566 | 2903 | 38 | 2956.08 | 2956.08 | 2918.08 | 88489.1939 | 92987.5246 | 2903
GATEAWAY-103 | NODO 6 | 2267664 | PZ-06C | Vínculo | Zona VII F2 |  | Funcionando |  |  |  | Hilo vibratil 4500-s | 700 kPa | Subzona 1 | PZ-06 (A-B-C-D-E) | 1 | 1627629 | 700 kPa | Hilo vibratil 4500-s |  |  | Funcionando | -0.1732 |  | SI | CUMPLE | -0.1785 | 162.605 | 2903 | 26 | 2956.08 | 2956.08 | 2930.08 | 88489.1939 | 92987.5246 | 2903
GATEAWAY-103 | NODO 6 | 2267664 | PZ-06D | Vínculo | Zona VII F2 |  | Funcionando |  |  |  | Hilo vibratil 4500-s | 700 kPa | Subzona 1 | PZ-06 (A-B-C-D-E) | 1 | 2037177 | 700 kPa | Hilo vibratil 4500-s |  |  | Funcionando | -0.1845 |  | SI | CUMPLE | -0.18931 | 175.7071 | 2903 | 20 | 2958 | 2958 | 2938 | 88489.1939 | 92987.5246 | 2958
GATEAWAY-103 | NODO 6 | 2267664 | PZ-06E | Vínculo | Zona VII F2 |  | Funcionando |  |  |  | Hilo vibratil 4500-s | 700 kPa | Subzona 1 | PZ-06 (A-B-C-D-E) | 1 | 2037175 | 700 kPa | Hilo vibratil 4500-s |  |  | Funcionando | -0.1799 |  | SI | CUMPLE | -0.18507 | 169.7066 | 2903 | 10 | 2958 | 2958 | 2948 | 88463.739 | 92991.177 | 2958
GATEAWAY-103 | NODO 6 | 2267664 | PZ-09A | Vínculo | Zona VII F2 |  | Funcionando |  |  |  | Hilo vibratil 4500-s | 700 kPa | Subzona 1 | PZ-09 (A-B-C) | 1 | 2045162 | 700 kPa | Hilo vibratil 4500-s |  |  | Funcionando | -0.1869 |  | SI | CUMPLE | -0.01945 | 171.7935 | 2909 | 42 | 2951.6 | 2951.6 | 2909.6 | 88370.18 | 92988.4 | 2951.6
GATEAWAY-103 | NODO 6 | 2267664 | PZ-09B | Vínculo | Zona VII F2 |  | Funcionando |  |  |  | Hilo vibratil 4500-s | 700 kPa | Subzona 1 | PZ-09 (A-B-C) | 1 | 2045163 | 700 kPa | Hilo vibratil 4500-s |  |  | Funcionando | -0.1815 |  | SI | CUMPLE | -0.018722 | 166.1534 | 2909 | 28 | 2951.6 | 2951.6 | 2923.6 | 88370.18 | 92988.4 | 2951.6
GATEAWAY-103 | NODO 6 | 2267664 | PZ-09C | Vínculo | Zona VII F2 |  | Funcionando |  |  |  | Hilo vibratil 4500-s | 700 kPa | Subzona 1 | PZ-09 (A-B-C) | 1 | 2037174 | 700 kPa | Hilo vibratil 4500-s |  |  | Funcionando | -0.1795 |  | SI | CUMPLE | -0.018821 | 169.5921 | 2909 | 14 | 2951.6 | 2951.6 | 2937.6 | 88370.18 | 92988.4 | 2951.6